## Hoja 1
Categoría | Subcategoría | Archivo | Nombre del Producto | Descripción
Ayudas Sanitarias | SANITARIOS PORTATIL Y ELEVADORES | Silla Sanitaria Plegable con Ruedas.jpg | Silla Sanitaria con Ruedas | • Soporta hasta 100 kg<br>• Peso del equipo: 7,5 kg<br>• Dimensiones generales: 46 cm (ancho) x 75 cm a 85 cm (alto)<br>• Dimensiones del asiento: 40 cm (ancho) x 33 cm (profundidad) x 45 cm a 55 cm (alto)<br>• Material: Marco en acero cromado y espaldar en PVC<br>• Características: Plegable, incluye recipiente sanitario con tapa y 4 ruedas de 3" (con bloqueo en las traseras)
Ortopedia | Ortesis | NA Yet | Cuello Cervical Rígido Económico | • Tallas: S, M, L (Circunferencia: 24.5 - 48 cm)<br>• Dimensiones: Altura mentón 8.3 cm<br>• Material: Goma EVA<br>• Cierre: Sistema de contacto
Ortopedia | Ortesis | NA Yet | Cuello Cervical Rígido | • Tallas: S, M, L (Circunferencia: 24.5 - 48 cm)<br>• Dimensiones: Altura mentón 8.3 cm<br>• Material: Espuma de polietileno reticulado<br>• Cierre: Sistema de contacto
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Cuello Cervical Blando | • Talla: Única (Infantil-Adulto)<br>• Material: Espuma poliuretano baja densidad, media tubular de algodón<br>• Cierre: Sistema de contacto
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Cabestrillo Tipo Banda | • Tallas: Infantil (18-30.5 cm), Adulto (30.6-38 cm)<br>• Material: Tela bondeada, reata de sujeción<br>• Estructura: Forma de bolsa con banda alrededor del tronco
Ortopedia | Blanda | Cabestrillo Adulto Unisex Talla Unica.avif | Cabestrillo Estándar | • Tallas: Infantil (18-30.5 cm), Adulto (31.5-38 cm)<br>• Material: Tela dril duradera, almohadilla móvil en tela bondeada
Ortopedia | Blanda | Cabestrillo con Inmovilizador de Hombro.png | Cabestrillo con Inmovilizador | • Tallas: Infantil (18-30.5 cm), Adulto (31.5-38 cm)<br>• Material: Tela dril, almohadilla en tela bondeada<br>• Características: Correa de inmovilización efectiva
Ortopedia | Blanda | Cabestrillo Adulto Unisex Talla Unica.avif | Cabestrillo Básico | • Tallas: S, M, L<br>• Material: Tela dril<br>• Cierre: Sistema de contacto
Ortopedia | Blanda | Soporte de Hombro.jpg | Soporte de Hombro | • Talla: Única<br>• Material: Neopreno para compresión y calor retenido<br>• Ajuste: Cierre de contacto
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Soporte de Codo | • Tallas: S, M, L, XL (22.9 - 32.9 cm)<br>• Material: Neopreno transpirable
Ortopedia | Blanda | Soporte de Codo Ajustable.png | Soporte de Codo Ajustable | • Talla: Única<br>• Material: Neopreno<br>• Ajuste: Correa con sistema de contacto
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Banda para Epicondilitis | • Talla: Única<br>• Material: Neopreno, bolsa de presión absorbente de choques<br>• Ajuste: Cierre de contacto
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Soporte de Codo con Banda | • Tallas: S, M, L, XL (22.9 - 32.9 cm)<br>• Material: Neopreno<br>• Absorbe vibraciones por esfuerzo repetitivo
Ortopedia | Ortesis | NA Yet | Brace de Codo Articulado | • Talla: Única<br>• Material: Tela bondeada, férulas de polietileno<br>• Articulación: Bisagra policéntrica (Flexión 0° a 120°, Extensión 0° a 90°)
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Soporte de Muñeca y Antebrazo | • Talla: Única<br>• Material: Neopreno, férula metálica en zona palmar<br>• Función: Inmoviliza articulación y antebrazo
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Soporte de Muñeca Doble Férula | • Talla: Única<br>• Material: Neopreno<br>• Refuerzo: Férulas metálicas removibles palmar y dorsal (22 cm)
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Soporte Muñeca Férula Corta | • Talla: Única<br>• Material: Neopreno<br>• Refuerzo: Férulas removibles palmar (16 cm) y dorsal (14 cm)
Ortopedia | Ortesis | NA Yet | Brace de Muñeca | • Tallas: S/M (14-29 cm), L/XL (>29 cm)<br>• Material: Neopreno<br>• Refuerzo: Férula metálica ajustable y removible (16 cm)
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Soporte Túnel Carpiano | • Tallas: S, M, L, XL (14.0 - 24.0 cm)<br>• Material: Neopreno con bandas elásticas tipo malla<br>• Refuerzo: Férula metálica (12.5 cm)
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Soporte Túnel Carpiano Ambidiestro | • Talla: Única<br>• Material: Neopreno<br>• Refuerzo: Férula metálica removible (16 cm) adaptable a ambas manos
Ortopedia | Blanda | Muñequera Simple TU | Muñequera Multipropósito | • Talla: Única<br>• Material: Neopreno, cuadrante plástico<br>• Función: Ejerce presión en extensores, apta para muñeca o codo
Ortopedia | Blanda | Muñequera Simple TU | Muñequera Elástica Estándar | • Tallas: S, M, L, XL (14.0 - 24.0 cm) y Talla Única (versión plana)<br>• Material: Banda y tejido elástico para estabilidad articular
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Espica del Pulgar | • Talla: Única<br>• Material: Neopreno<br>• Refuerzo: Férula metálica removible para inmovilizar pulgar
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Soporte Muñeca con Férula Pulgar | • Tallas: S/M (14-29 cm), L/XL (>29 cm)<br>• Material: Neopreno<br>• Refuerzo: Férula metálica de 16 cm
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Inmovilizador de Pulgar Ambidiestro | • Tallas: S/M, L/XL<br>• Material: Neopreno, férula metálica removible<br>• Diseño: Permite el libre movimiento de los dedos restantes
Ortopedia | Ortesis | NA Yet | Férula de Dedo Tipo Dedal | • Tallas: 1 a 5.5 (Circunferencia: 5 cm a 6.8 cm)<br>• Material: Polipropileno perforado<br>• Función: Inmoviliza articulación interfalángica distal
Ortopedia | Ortesis | NA Yet | Férula de Dedo Tipo Béisbol | • Talla: Única<br>• Material: Aluminio y espuma
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Soporte Lumbar | • Tallas: S, M, L, XL<br>• Material: Tela bondeada, elástico<br>• Refuerzo: Férulas de fleje y PVC en zona lumbar y abdominal
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Faja Lumbosacra | • Tallas: S, M, L, XL, XXL (71 - 125 cm)<br>• Material: Laminados de poliéster, bandas elásticas<br>• Refuerzo: 4 férulas metálicas
Ortopedia | Blanda | Soporte Dorsolumbar 4 Varillas S Hasta XXL.jpg | Soporte Dorsolumbar | • Tallas: S, M, L, XL, XXL<br>• Dimensiones: Alturas disponibles de 43 cm y 48 cm<br>• Refuerzo: 4 férulas metálicas moldeadas
Ortopedia | Blanda | Soporte Sacrolumbar con Refuerzo Abdominal.jpg | Soporte Sacrolumbar con Refuerzo | • Tallas: Universal (84-121 cm), S a XXL (71 - 125 cm)<br>• Material: Elástico plano, cinta gro, banda elástica de 7.5 cm<br>• Refuerzo: Estabilizadores de aluminio, refuerzo en X
Ortopedia | Blanda | Soporte Abdominal Talla SM-LXL.png | Soporte Abdominal | • Tallas: S/M (66-109 cm), L/XL (110-152 cm)<br>• Dimensiones: Alturas de 23 cm y 30 cm<br>• Material: Elástico, férulas plásticas
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Costillera Estándar | • Talla: Única (Hombre: 86-137 cm / Mujer: 71-117 cm)<br>• Material: Elástico tipo malla transpirable<br>• Diseño: Ajuste anatómico
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Costillera con Estabilizadores | • Talla: Única (61-122 cm)<br>• Material: Elástico, tela bondeada<br>• Refuerzo: 3 férulas de aluminio
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Corrector de Postura | • Tallas: XS, S, M, L, XL (pecho 75-126 cm)<br>• Material: Neopreno, cuero sintético o tela bondeada<br>• Modelos: Básico, con soporte de hombro y férulas de aluminio, o completo con cuero troquelado
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Soporte de Clavícula | • Tallas: XS, S, M, L, XL (30-122 cm pecho)<br>• Material: Tela bondeada con acolchado, reata
Ortopedia | Blanda | Faja de Embarazo.jpg | Faja Soporte de Embarazo | • Talla: Única<br>• Material: Tela bondeada<br>• Ajuste: Banda abdominal que se adapta al crecimiento del vientre
Ortopedia | Blanda | Faja de Ostomia SM-LXL.jpg | Faja para Ostomía | • Tallas: S/M, L/XL, XXL (75-130 cm)<br>• Material: Tejido elástico, cuerina<br>• Función: Bolsillo interno para bolsa de ostomía
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Braguero Inguinal | • Tallas: S, M, L, XL (Contorno 75-90 cm)<br>• Material: Elástico, poliuretano
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Suspensorio (Escrotal/Deportivo) | • Tallas: S, M, L, XL<br>• Material: Algodón y elástico
Ortopedia | Blanda | Soporte de Rodilla Cerrada TU.png | Soporte de Rodilla con Espirales | • Tallas: Única o S, M, L, XL (33.0 - 50.8 cm)<br>• Material: Neopreno<br>• Refuerzo: Férulas laterales en espiral de aluminio
Ortopedia | Blanda | Soporte de Rodilla Cerrada TU.png | Soporte de Rodilla con Bisagras | • Tallas: S, M, L, XL, XXL (36 - 55 cm)<br>• Material: Neopreno<br>• Articulación: Bisagras estabilizadoras de acero inoxidable (control hiper extensión a 180°)
Ortopedia | Blanda | Soporte de Rodilla Cerrada TU.png | Soporte de Rodilla Herradura Movible | • Tallas: S, M, L, XL (33 - 48 cm)<br>• Material: Neopreno<br>• Ajuste: Herradura o cordón esponjoso ajustable en 4 direcciones
Ortopedia | Ortesis | NA Yet | Brace de Rodilla Post-Operatorio | • Talla: Única<br>• Dimensiones: Alturas de 50 cm y 61 cm<br>• Material: Tela bondeada, férulas de polietileno<br>• Articulación: Bisagra policéntrica (Extensión 0°-75°, Flexión 0°-120°)
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Rodillera de Tres Paneles | • Talla: Única<br>• Dimensiones: Alturas de 41 cm y 51 cm<br>• Material: Tela bondeada, forro acolchado<br>• Refuerzo: Estabilizadores en aluminio para inmovilización total
Ortopedia | Blanda | Muslera Talla Unica.jpg | Muslera | • Talla: Única<br>• Material: Neopreno<br>• Función: Compresión, prevención de desgarros en cuádriceps/isquiotibiales
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Correa Subrotuliana | • Talla: Única<br>• Material: Neopreno, cuadrante plástico, cordón esponjoso
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Pantorrillera | • Tallas: S, M, L, XL (Circunferencia 28-34 cm, Altura 26-32 cm)<br>• Material: Neopreno
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Soporte de Prótesis BK | • Tallas: S, M, L, XL (20-26 cm)<br>• Material: Neopreno y tejido texturizado tipo piel de tiburón
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Corrector de Juanetes (Nocturno/Diurno) | • Tallas: Única o S, M, L (Basado en talla de calzado)<br>• Materiales: Goma EVA, neopreno, férula de polipropileno o aluminio
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Tobillera con Estabilizadores | • Tallas: Única o S, M, L, XL (15.2 - 35.7 cm)<br>• Material: Neopreno<br>• Refuerzo: Férulas plásticas laterales
Ortopedia | Ortesis | NA Yet | Bota Estabilizadora de Tobillo | • Tallas: S, M, L, XL (15.2 - 35.7 cm)<br>• Material: Neopreno, tela dril, tiras cruzadas rígidas en ocho<br>• Refuerzo: Férulas de aluminio
Ortopedia | Ortesis | NA Yet | Bota Walker Articulada | • Tallas: S, M, L (Calzado 35.5 a >44.5)<br>• Material: Tela bondeada, zapato polipropileno, suela caucho<br>• Articulación: Control de flexión plantar 45° y dorsal 30°
Ortopedia | Ortesis | NA Yet | Bota Walker Rígida | • Tallas: S, M, L (Calzado 35.5 a >44.5)<br>• Dimensiones: Alturas de 28 cm y 43 cm<br>• Material: Polipropileno, tela bondeada, lámina EVA
Ortopedia | Ortesis | Zapato Post-operatorio S M L.jpg | Zapato Post-Operatorio y Yeso | • Tallas: S, M, L, XL<br>• Material: Tela acolchada, goma EVA / Tela dril<br>• Función: Acomodación de vendajes/yesos y retorno venoso
Ortopedia | Ortesis | NA Yet | Férula para Fascitis Plantar | • Talla: Única<br>• Material: Férula termo-formada, interior acolchado<br>• Función: Mantiene el pie a 90° durante la noche
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Plantilla de Silicona | • Tallas: XS, S, M, L, XL (Calzado 35-44)<br>• Material: 100% Silicona<br>• Variaciones: Con botón metatarsal, sin elevación o 3/4 con arco
Ortopedia | Blanda | Talonera en Silicona Blanda Talla S M L.webp | Talonera de Silicona/Gel | • Tallas: S, M, L<br>• Material: Silicona o Gel polímero<br>• Función: Absorción de impactos, soporte para espolón calcáneo
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Separador de Dedos | • Tallas: S, L<br>• Material: Gel polímero<br>• Forma: Tipo carrete para alinear dedos y evitar fricción
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Traje de Protección | • Tallas: S/M, L/XL (Largo: 186 cm, Pecho 69-74 cm)<br>• Material: Poliéster, polipropileno no tejido, película protectora de poliuretano<br>• Cierre: Costuras termoselladas (modelo resistente a químicos)
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Tapabocas Industrial / Deportivo | • Talla: Única<br>• Material: Neopreno con 2 válvulas / Tela no tejida de polipropileno (2 o 5 capas tipo N95)
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Banda y Tubing de Resistencia | • Talla: Única (Tubing de 128 cm)<br>• Material: Látex natural<br>• Niveles de Resistencia: Baja (Amarillo/Rojo), Intermedia (Verde/Azul), Alta (Negro/Gris), Máxima (Dorado)
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Prendas de Alta Sudoración | • Tallas: S, M, L, XL, Talla Única<br>• Material: Neopreno para efecto térmico<br>• Modelos: Fajas abdominales, chalecos, cinturillas, braceras, musleras
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Cinturón Protector de Columna | • Tallas: XS a XXXL (Pantalón 24 a 42)<br>• Material: Neopreno o Elástico tipo malla<br>• Refuerzo: Férulas de PVC y sistema de doble agarre o sencillo
Ortopedia | Colchones y Cojines Ortopedicos | NA Yet | Protector Antifluidos (Colchón/Silla) | • Tallas: Sencillo, Semidoble, Doble, Queen, King (1.00m a 2.00m x 1.90m)<br>• Material: Tela Terry o tela de algodón con membrana PU impermeable<br>• Capacidad: Absorbe más de 2 litros de fluidos
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Bolsa de Terapia Frío y Calor | • Talla: Única (Bolsas desde 60 gr a 10 Libras)<br>• Material: Gel no tóxico y envolturas de neopreno adaptables (espalda/hombro o rodilla/tobillo)
Ortopedia | Blanda | NA Yet | Balón de Ejercicios Terapéutico | • Tallas: 55 cm (para 1.60m), 65 cm (para 1.70m), 75 cm (hasta 1.80m)<br>• Función: Fuerza, flexibilidad y corrección postural
Ortopedia | Colchones y Cojines Ortopedicos | NA Yet | Cojines Ortopédicos | • Talla: Única<br>• Material: Espuma inyectada de alta densidad, recubrimiento elástico<br>• Tipos: Abductor de cadera post-operatorio (45°), ergonómico de espalda y soporte para el coxis
Ortopedia | Blanda | Tobillera Deportiva Tallas S.M.L.avif | Tobillera Deportiva | • Tallas: S, M, L (Circunferencia tobillo: 19 cm a 25 cm)<br>• Dimensiones: Alto entre 23 cm y 24 cm<br>• Peso del artículo: 54 g (S), 57 g (M), 63 g (L)<br>• Material: Poliéster, Spandex y Látex<br>• Características: Incluye 2 tiras elásticas para ajuste de compresión
Ortopedia | Blanda | Rodillera Deportiva Talla S.M.L.avif | Rodillera Deportiva | • Tallas: S, M, L<br>• Dimensiones: Alto 31 cm<br>• Peso del artículo: 139 g (S), 141 g (M), 155 g (L)<br>• Material: Poliamida (46%), Hilos de caucho (32%), Poliéster (17%), Algodón/Spandex/Gel (5%)<br>• Características: Material antideslizante, barras estabilizadoras laterales y protector de rótula incluidos
Ortopedia | Blanda | Rodillera Universal Talla Unica.avif | Rodillera Universal | • Talla: Única (Circunferencia centro de rodilla: 28 cm a 48 cm)<br>• Dimensiones: 26,5 cm (alto) x 67,5 cm (ancho total)<br>• Peso del artículo: 68 g<br>• Material: Neopreno calibre 3 mm (77%), Poliéster (16%), Spandex/Nailon (7%)<br>• Características: Cierre personalizable y diseño ergonómico para protección de rótula
Ortopedia | Colchones y Cojines Ortopedicos | Cojín de Gel para silla de Ruedas.webp | Cojín de Gel para Silla de Ruedas | • Peso del equipo: 1.5 kg.<br>• Dimensiones: 46 cm x 41 cm x 5.5 cm.<br>• Material: Gel de poliuretano y dos capas de espuma de alta densidad.<br>• Características: Superficie impermeable, insoluble en agua y no tóxica.<br>• Función: Se vuelve flexible con el peso del cuerpo para dispersar la presión en uso prolongado.
Ortopedia | Colchones y Cojines Ortopedicos | Colchon Antiescaras con Motor.webp | Colchón Antiescaras de Presión Alterna | • Soporta hasta 135 kg.<br>• Dimensiones del colchón: 200 cm (largo) x 90 cm (ancho) x 7 cm (grosor).<br>• Dimensiones de la bomba: 23.5 cm x 11.6 cm.<br>• Características: Sistema de celdas con bomba compresor (110V 60Hz, 0.1A) programada para inflar áreas alternas cada 6 minutos.<br>• Incluye: Kit de reparación
Ortopedia | Ortesis | Brace Articulado de Rodilla Talla Unica.avif | Brace Articulado de Rodilla | • Peso del artículo: 830 g<br>• Dimensiones: Recomendado para largo de pierna > 70 cm<br>• Material: Estructura de aluminio, velcro de nailon, correas de poliéster y PU, articulación de PVC<br>• Rango de ajuste: Flexión de 0° a 120° y extensión de 0° a 90°<br>• Características: Tejido transpirable y diseño de fácil ajuste
Ortopedia | Ortesis | NA Yet | Bota Ortopédica Corta | • Material: Neopreno de alta densidad elástico y láminas laterales de polipropileno<br>• Estructura: Base soporte en mecedora con correas, resorte y cordones ajustables con hebillas<br>• Usos: Lesiones del tendón de Aquiles, fracturas de tobillo/pie e inestabilidad articular<br>• Características: Diseño ergonómico, recomendado para pies sensibles y uso de calzado de suela dura
Ortopedia | Ortesis | NA Yet | Bota Ortopédica Larga | • Material: Neopreno de alta densidad elástico y láminas laterales de pasta (rígidas)<br>• Estructura: Base soporte en mecedora con correas, resorte y cordones ajustables con hebillas<br>• Usos: Condiciones pre y postoperatorias, fracturas de tobillo/pie y lesiones del tendón de Aquiles<br>• Características: Diseño ergonómico, brinda soporte para caminar y estabiliza la articulación del tobillo
Movilidad | Andaderas | Andadera doble Función Aluminio.png | Caminador Doble Función | • Soporta de 80 a 110 kg<br>• Peso del artículo: 2,3 kg<br>• Dimensiones: 48 cm de ancho x 78 cm a 96 cm de alto<br>• Material: Aluminio<br>• Características: Altura graduable, permite uso fijo o paso a paso
Movilidad | Bastones y muletas | Baston para Invidente con punta Giratoria | Bastón para Invidente | • Soporta hasta 100 kg<br>• Peso del artículo: 0,3 kg<br>• Dimensiones: 121 cm de alto<br>• Material: Aluminio<br>• Características: Plegable, de altura fija
Movilidad | Sillas de ruedas | Silla de Ruedas Semiescritorio Reposa Brazos y Pies Desmontables.webp | Silla de Ruedas Semiescritorio | • Soporta hasta 100 kg<br>• Peso del artículo: 18 kg<br>• Dimensiones: 65 cm ancho total x 85 cm de alto<br>• Material: Marco de acero pintado, tapicería en nylon<br>• Características: Reposabrazos y reposapiés desmontables, llantas macizas (trasera 22", delantera 8")
Movilidad | Andaderas | NA Yet | Caminador Rollador con Silla | • Soporta hasta 75 kg<br>• Peso del artículo: 7,7 kg<br>• Dimensiones: 57 cm ancho x 80 cm a 93 cm de alto<br>• Material: Acero<br>• Características: 4 ruedas de 6", manubrios con frenos, asiento rígido acolchado, compartimiento tipo tula, plegable
Movilidad | Andaderas | Caminador de Aluminio con Asiento de Lona.jpg | Caminador con Asiento de Lona | • Soporta hasta 100 kg<br>• Peso del artículo: 2,6 kg<br>• Dimensiones: 48 cm de ancho<br>• Material: Aluminio, asiento en lona<br>• Características: 2 ruedas delanteras, altura graduable, estructura plegable
Movilidad | Sillas de ruedas | Silla de Ruedas Estándar ReposaPiesfijos.webp | Silla de Ruedas Estándar | • Soporta hasta 100 kg<br>• Peso del artículo: 15,2 kg<br>• Dimensiones: 58 cm de ancho total x 82 cm de alto<br>• Material: Marco de acero pintado, tapicería en nylon<br>• Características: Reposabrazos y reposapiés fijos, manubrios desmontables, llantas macizas (trasera 24", delantera 7")
Fisioterapia | Balones | Balón Balancin Mate uso profesional.webp | Balón Balancín de Equilibrio | • Soporta hasta 80 kg<br>• Dimensiones: 33 cm de diámetro<br>• Material: Látex resistente<br>• Características: Superficie tipo erizo antideslizante
Fisioterapia | Balones | Balón Balancin Mate uso profesional.webp | Balón de Ejercicio Antiponchaduras | • Soporta hasta 300 kg<br>• Peso del artículo según tamaño: 600 g (45 cm), 750 g (55 cm), 1000 g (65 cm), 1200 g (75 cm)<br>• Dimensiones: 45 cm, 55 cm, 65 cm y 75 cm<br>• Material: Resina de PVC de alta resistencia<br>• Características: Incluye bomba de inflado
Fisioterapia | Balones | Balón Bosu con Bandas.webp | Balon Bosu | • Dimensiones: 47 cm x 15 cm<br>• Material: Resina de PVC (plataforma) y látex (bandas tensoras)<br>• Características: Combina superficie estable plana e inestable, incluye bandas tensoras
Fisioterapia | Masajeadores | Pelotas Miofasciales 7 8 9cm.webp | Pelota para Masajes y Liberación Miofascial | • Dimensiones: Disponibles en 7 cm, 8 cm y 9 cm<br>• Material: Resina plastificada de PVC<br>• Características: Superficie con pinchos para reflexología, suave al contacto
Fisioterapia | Rehabilitacion | Pedal ejercitador Plegable.webp | Pedal Ejercitador Estándar | • Dimensiones: 50 cm x 38 cm x 25 cm<br>• Material: Marco de acero<br>• Características: Tapones antideslizantes, tornillo regulador de resistencia y pedales ajustables
Equipos e insumos | Monitoreo y signos vitales | Tensiometro Digital con Altavoz Latidos.avif | Monitor de presión arterial con altavoz | • Peso del artículo: 200 g (sin baterías)<br>• Dimensiones: 100 mm de ancho x 100 mm de largo x 59 mm de alto<br>• Tamaño del brazalete: 22 cm a 42 cm (Universal)<br>• Usuarios y Memoria: Soporta 2 usuarios con almacenamiento de hasta 120 resultados para cada uno<br>• Alimentación: 4 baterías AAA (no incluidas) o conexión 5 Vdc mediante cable USB tipo C de 1,5 m<br>• Características: Pantalla LCD retroiluminada de 4 colores, altavoz integrado, detección de movimiento en el brazo y detección de latidos irregulares (arritmias)
Equipos e insumos | Monitoreos y signos vitales | NA | Kit de tensiómetro y fonendoscopio Rappaport GMD Colors (canguro) | • Peso neto: 0,66 kg• Dimensiones de empaque: 23 x 14 x 7 cm• Material vejiga: PVC• Estuche tipo canguro.
Equipos e insumos | Monitoreos y signos vitales | Kit Tensiometro Estetoscopio Rappaport Con estuche GMD Colores Varios.avif | Kit de tensiómetro y fonendoscopio Rappaport GMD Colors (estuche) | • Peso neto: 0,63 kg• Dimensiones de empaque: 23 x 14 x 7 cm• Material vejiga: PVC• Estuche clásico.
Equipos e insumos | Monitoreos y signos vitales | NA | Kit Rappaport GMD Colors (estuche, doble campana) | • Peso neto: 0,5 kg• Dimensiones de empaque: 23 x 14 x 7 cm• Material vejiga: PVC• Fonendoscopio doble campana.
Equipos e insumos | Monitoreos y signos vitales | NA | Kit Rappaport GMD Colors (canguro, doble campana) | • Peso neto: 0,53 kg• Dimensiones de empaque: 23 x 14 x 7 cm• Material vejiga: PVC• Estuche tipo canguro.
Equipos e insumos | Monitoreos y signos vitales | NA | Kit Fusión Colors Rappaport GMD con estuche | • Peso neto: 0,5 kg• Dimensiones de empaque: 15 x 7 x 26 cm• Material vejiga: Látex con válvula de metal.
Equipos e insumos | Monitoreos y signos vitales | NA | Fonendoscopio OIS 100S | • Peso neto: 0,36 kg• Materiales: Tubos en aluminio, campana en aleación de zinc, manguera en PVC• Diseño: Manguera en forma de "Y".
Equipos e insumos | Monitoreos y signos vitales | Estetoscopio OIS 300 Azul Brillante.avif | Fonendoscopio OIS 300 | • Peso neto: 0,27 kg• Materiales: Tubos en aluminio, campana en acero inoxidable, manguera en PVC• Accesorios: 2 sets de olivas y 2 diafragmas con anillo antifrío.
Equipos e insumos | Monitoreos y signos vitales | NA | Fonendoscopio OIS 500 | • Peso neto: 0,6 kg• Materiales: Tubos en cobre, campana en aleación de zinc, manguera en PVC• Diseño: Manguera en forma de "A" para conductividad óptima.
Equipos e insumos | Monitoreos y signos vitales | NA | Tensiómetro Classic GMD | • Peso neto: 0,38 kg• Alcance de medición: 0 - 300 mmHg• Dimensiones: Brazalete de 48 cm, diámetro del manómetro 5,3 cm.
Equipos e insumos | Monitoreos y signos vitales | NA | Tensiómetro aneroide Artery 300 | • Peso: 335 g• Precisión de visualización: ± 3 mmHg• Circunferencia del brazalete: 22 a 42 cm• Material: Brazalete libre de látex (Nylon).
Equipos e insumos | Monitoreos y signos vitales | NA | Otoscopio GMD | • Peso neto: 0,32 kg• Iluminación: Fibra óptica LED (18.5 L)• Alimentación: 2 baterías AA de 1.5 V• Accesorios: Incluye set de 8 espéculos.
Equipos e insumos | Monitoreos y signos vitales | NA | Kit de órganos y sentidos con fibra óptica GMD | • Componentes: Otoscopio y oftalmoscopio• Iluminación: Fibra óptica LED• Accesorios: Base, dos cabezotes, estuche y espéculos.
Equipos e insumos | Monitoreos y signos vitales | NA | Termómetro digital rígido GMD | • Peso neto: 0,373 kg• Rango de medición: 32.0 ºC - 42.9 ºC• Diseño: Punta rígida, lectura bucal o axilar.
Equipos e insumos | Monitoreos y signos vitales | NA | Termómetro digital Tempo 2 GMD | • Peso neto: 0,373 kg• Rango de medición: 32.0 ºC - 42.9 ºC• Estructura: Rígida, ideal para uso clínico/hospitalario.
Equipos e insumos | Monitoreos y signos vitales | NA | Termómetro digital Flex 2 GMD | • Peso neto: 0,373 kg• Rango de medición: 32.0 ºC - 42.9 ºC• Diseño: Punta flexible, resistente al agua para fácil desinfección.
Equipos e insumos | Monitoreos y signos vitales | NA | Termómetro digital pediátrico GMD | • Peso neto: 0,373 kg• Rango de medición: 32.0 ºC - 42.9 ºC• Diseño: Punta flexible con motivos infantiles (oso y rana)• Alarma: Indicador de temperatura alta.
Equipos e insumos | Monitoreos y signos vitales | NA | Tensiómetro digital Cardiosys (Cardio con K/Y) | • Información no disponible bajo este modelo exacto en el catálogo proporcionado.
Equipos e insumos | Monitoreos y signos vitales | NA | Tensiómetro digital Cardio 500 | • Información no disponible bajo este modelo exacto en el catálogo proporcionado.
Equipos e insumos | Monitoreos y signos vitales | NA | Báscula digital con monitor de grasa corporal Corpus 300 | • *(Nota: Se asocia a la Balanza Digital de Bioimpedancia GMD-BD-1716-B)*• Capacidad de soporte: 5 a 180 kg• Peso neto: 1,28 kg• Funciones: Mide grasa corporal, agua total, masa muscular, masa ósea e IMC.
Equipos e insumos | Monitoreos y signos vitales | NA | Báscula digital de peso corporal Corpus 200 | • *(Nota: Se asocia a la Balanza Digital Vidrio Templado GMD-BD-1522)*• Capacidad de soporte: 5 a 180 kg• Peso neto: 1,26 kg• Material: Vidrio templado, funcionamiento con 1 batería 3V.
Equipos e insumos | Monitoreos y signos vitales | NA | Pulsioxímetro GMD | • *(Nota: Corresponde al modelo PULSAX 500E)*• Rango de medición de SpO2: 35% - 100%• Frecuencia cardíaca: 25 - 250 ppm• Pantalla: Tecnología LED• Apagado automático: 16 segundos.
Equipos e insumos | Monitoreos y signos vitales | NA | Pulsioxímetro Pulseox 500E | • Rango de medición de SpO2: 35% - 100%• Frecuencia cardíaca: 25 - 250 ppm• Pantalla: Tecnología LED• Apagado automático: 16 segundos.
Equipos e insumos | Monitoreos y signos vitales | NA | Punzador con curva GMD | • *(Nota: El catálogo lo registra como Pulsioxímetro con Curva GMD)*• Rango de medición SpO2: 35% - 100%• Frecuencia cardíaca: 25 - 250 ppm• Pantalla: OLED con gráfica de curva de fácil visualización• Apagado automático: 10 segundos.
Equipos e insumos | Descartables | NA | Tapabocas termosellados 3 capas (caja x50) GMD | • Filtración (BFE): ≥ 95%• Material: Tela grado quirúrgico (3 capas, 3 pliegues)• Diseño: Barra nasal para ajuste anatómico.
Equipos e insumos | Descartables | NA | Tapabocas KN95 GMD | • Filtración: > 95% para partículas mayores a 0.3 µm• Material: 5 capas (Tela no tejida y espuma)• Sellado: Ultrasónico.
Equipos e insumos | Nebulizadores | NA | Compresor nebulizador NUBE 1000 | • Peso: 1,4 kg• Presión del compresor: 35 - 50 PSI• Tasa de nebulización: ≥ 0.33 ml/min (Partícula de 3 micrones)• Diseño: Forma de perro (uso pediátrico).
Equipos e insumos | Nebulizadores | NA | Compresor nebulizador NUBE 3000 | • Peso: 1,2 kg• Presión del compresor: ≥ 35 PSI• Tasa de nebulización: ≥ 0.33 ml/min (Partícula de 3 micrones)• Uso: Tratamiento respiratorio doméstico.
Equipos e insumos | Nebulizadores | NA | Compresor nebulizador NUBE 5000 | • Peso: 0,19 kg (Portable)• Presión máxima del compresor: 16 PSI (aprox.)• Tasa de nebulización: ≥ 0.16 ml/min• Batería: Polímero de Li-Ion 1650 mAh.
Equipos e insumos | Nebulizadores | NA | Compresor nebulizador NUBE 7000 | • Peso: 2,2 kg• Presión máxima del compresor: 32 PSI• Tasa de nebulización: ≥ 0.02 ml/min (Partícula de 0.8 µ)• Uso: Hospitalario o doméstico de ciclo continuo.
Equipos e insumos | NA | Torniquetes con Broche - Colores Varios.avif | Torniquete GMD (colores) | • Peso neto: 0,034 kg• Largo: 48 cm• Material: 25% látex y 75% poliéster con broche de plástico ABS• Diseño: Cierre de seguridad y liberación rápida.
Equipos e insumos | NA | NA | Linterna de diagnóstico LED GMD | • Peso neto: 0,07 kg• Dimensiones: 1,3 cm (ancho) x 12,5 cm (alto)• Alimentación: 2 baterías AAA de 1.5 V.
Equipos e insumos | NA | NA | Linterna de diagnóstico Premium GMD | • Peso neto: 0,05 kg• Dimensiones: 1,4 cm (ancho) x 13,5 cm (alto)• Alimentación: 2 baterías AAA de 1.5 V.
Equipos e insumos | NA | NA | Martillo de reflejos BOC GMD | • *(Nota: Asumido como Martillo Buck GMD)*• Peso neto: 0,1 kg• Dimensiones: 1,5 cm (ancho) x 18,5 cm (alto)• Material: Mango en aleación de zinc y cabeza en PVC.
Equipos e insumos | NA | Kit de Disección 9 piezas.avif | Sistema de disección GMD (9 piezas) | • Peso neto: 0,32 kg• Material: Acero inoxidable• Incluye: 9 piezas almacenadas en estuche con cremallera.
Equipos e insumos | NA | Kit de Disección 13 Piezas.avif | Sistema de disección GMD (13 piezas) | • Peso neto: 0,32 kg• Material: Acero inoxidable• Incluye: 13 piezas almacenadas en estuche con cremallera.
Equipos e insumos | NA | NA | Pad de suturas | • Dimensiones: 17 cm x 12 cm x 0,5 cm• Material: Silicona• Diseño: 3 capas que simulan la piel, la grasa y el músculo.
Equipos e insumos | NA | Goniometro Espalda, Cervical y Muñeca / Goniometro Codos y Tobillo / Goniometro Universal | Goniómetro GMD Metrix I-V | • Espesor: 1,42 mm• Material: PVC transparente (ligero y resistente)• Rango de giro: 0° a 360° (según el modelo específico de la serie).
Equipos e insumos | NA | Tijera de Trauma - Colores Varios | Tijeras GMD Basic | • Tamaños disponibles: 5 1/2” y 7 1/2”• Material: Hoja en acero inoxidable• Mango: Plástico ABS.
Equipos e insumos | NA | Tijera de Trauma - Colores Varios | Tijeras GMD Premium | • Tamaños disponibles: 5 1/2” y 7 1/2”• Material: Hoja en acero inoxidable con recubrimiento antiadherente de fluoruro• Mango: Plástico ABS.
Equipos e insumos | NA | Tijera de Trauma - Colores Varios | Tijeras GMD Arcoíris | • Tamaño disponible: 5 1/2”• Material: Hoja en acero inoxidable con diseño/acabado en color tornasol• Mango: Plástico ABS.
Equipos e insumos | NA | NA | Cinta métrica GMD (forma estrella) | • Largo de la cinta: 150 cm• Material: Cinta 100% PVC, carcasa 100% ABS.
Equipos e insumos | NA | Cinta Metrica Clasica.avif | Cinta métrica clásica GMD | • Largo de la cinta: 150 cm• Material: Cinta 100% PVC, carcasa 100% ABS.
Cuidado Personal | Cuidado de la piel | NA | Alcohol etílico al 70% | • pH: 6.5 - 7.5• Usos: Desinfección y limpieza multiusos de todo tipo de superficies.
Cuidado Personal | Cuidado de la piel | NA | Gel antibacterial | • Porcentaje de alcohol: 65%• pH: 6.5 - 7.5• Contiene humectantes y emolientes hipoalergénicos.
Cuidado Personal | Cuidado de la piel | NA | Gel antibacterial líquido | • Porcentaje de alcohol: 65%• pH: 6.5 - 7.5• Textura líquida con agentes humectantes para el cuidado de la piel.
Cuidado Personal | Alivio del dolor | NA | TENS análogo GMD Electro 1000 | • Peso: 115 g (con batería)• Canales: 2 canales aislados• Modos de operación: 3 (Ráfaga, Normal, Modulación)• Amplitud de pulso: Ajustable de 0 - 80 mA.
Cuidado Personal | Alivio del dolor | NA | TENS digital GMD Electro 2000 | • Peso: 150 g (con batería)• Canales: 2 canales aislados• Modos de operación: 5 (Ráfaga, Normal, Modulación, SD1, SD2)• Memoria: Almacenamiento de 60 registros.
Cuidado Personal | Alivio del dolor | Cinta Kinesiologica 5cmx5m Azul.avif | Cinta kinesiológica 5 cm x 5 m Diferentes Colores | • Dimensiones: 5 cm ancho x 5 m de longitud• Material: 95% algodón, 5% spandex• Pegamento: Adhesivo acrílico alemán.
Movilidad | silla de ruedas | NA | Silla de ruedas motorizada M100 | • Capacidad de peso: 90 kg• Peso neto: 32 kg• Autonomía Máxima: ≤ 15 km (Velocidad: 1-7 km/h)• Estructura: Aluminio pintado, marco plegable.
Movilidad | silla de ruedas | NA | Silla de ruedas motorizada M50 | • Capacidad de peso: 90 kg• Peso neto: 56,6 kg• Autonomía Máxima: ≤ 15 km (Velocidad: 1-6 km/h)• Estructura: Acero pintado, marco plegable.
Movilidad | silla de ruedas | NA | Silla de ruedas neurológica pediátrica K100 | • Capacidad de peso: 90 kg• Peso neto: 20,12 kg• Material: Aluminio pintado• Características: Reclinable, incluye accesorios posturales como taco abductor y pechera.
Movilidad | silla de ruedas | Coche Ortopedico.webp | Silla de ruedas neurológica K50 | • Capacidad de peso: 90 kg• Peso neto: 22,3 kg• Material: Aluminio pintado• Estilo del respaldo: Reclinable (90° - 156°).
Movilidad | silla de ruedas | NA | Silla de ruedas pediátrica respaldo abatible S2 | • Capacidad de peso: 90 kg• Peso neto: 13 kg• Material: Aluminio• Características: Respaldo abatible y desmonte rápido de llantas.
Movilidad | silla de ruedas | NA | Silla de ruedas neurológica K380 | • Capacidad de peso: 65 kg• Peso neto: 17,51 kg• Rango de basculación: 0° - 60° (Reclinable en 5 posiciones)• Material: Aluminio.
Movilidad | silla de ruedas | NA | Silla de ruedas neurológica K800 | • Capacidad de peso: 90,7 kg• Peso neto: 16,83 kg• Rango de basculación: 0 - 45° (Reclinable 90 - 120°)• Material: Aluminio.
Movilidad | silla de ruedas | NA | Silla de ruedas ligera aluminio KP100 | • *(Nota: Asociado a KP1000)*• Capacidad de peso: 113 kg• Peso neto: 14,12 kg• Estructura: Aluminio plegable, reposapiés con regulación tibio-társica.
Movilidad | silla de ruedas | NA | Silla de ruedas aluminio LT | • Capacidad de peso: 113 kg• Peso neto: 17,8 kg a 19,6 kg (según talla)• Estructura: Aluminio• Características: Desmonte rápido de llantas.
Movilidad | silla de ruedas | NA | Silla de ruedas estándar doble propósito ST | • Capacidad de peso: 90 kg• Peso neto: 13 kg• Estructura: Aluminio brillado• Estilo de respaldo: Abatible.
Movilidad | silla de ruedas | NA | Silla de ruedas Ironlite | • Capacidad de peso: 113 kg• Peso neto: 19,79 kg a 20,04 kg• Estructura: Acero ligero pintado, calibre 2 mm.
Movilidad | silla de ruedas | NA | Silla de ruedas Ironlite con reposapiés elevables | • Capacidad de peso: 113 kg• Peso neto: 20,04 kg• Estructura: Acero ligero pintado con reposapiés elevables.
Movilidad | silla de ruedas | NA | Silla de ruedas estándar aluminio SL ligera | • Información o modelo exacto "SL Ligera" no disponible en el catálogo proporcionado.
Movilidad | silla de ruedas | NA | Silla de ruedas estándar reposapiés removibles S50RR | • Capacidad de peso: 90 kg• Peso neto: 16,7 kg• Estructura: Acero martillado• Reposapiés: Removibles, con plataforma abatible.
Movilidad | silla de ruedas | Silla de Ruedas Semiescritorio Reposa Brazos y Pies Desmontables.webp | Silla de ruedas estándar apoyabrazos y reposapiés removibles S100 | • Capacidad de peso: 130 kg• Peso neto: 19,53 kg• Estructura: Acero martillado• Apoyabrazos y reposapiés removibles.
Movilidad | silla de ruedas | NA | Silla de ruedas estándar llanta maciza S23 | • Capacidad de peso: 90 kg• Peso neto: 14,2 kg• Llantas traseras: Macizas de 22,7”• Estructura: Acero martillado.
Movilidad | silla de ruedas | NA | Silla de ruedas estándar S23UP | • Información o modelo exacto S23UP no disponible en el catálogo proporcionado.
Movilidad | silla de ruedas | NA | Silla de ruedas estándar y transporte en aluminio | • Capacidad de peso: 100 kg• Peso neto: 9,8 kg• Estructura: Aluminio con asas de empuje en acero• Características: Frenos para cuidador (Doble función).
Movilidad | silla de ruedas | NA | Silla de ruedas de transporte T50 | • Capacidad de peso: 90 kg• Peso neto: 13 kg• Estructura: Acero pintado color gris• Características: Plegable, con frenos para cuidador.
Movilidad | silla de ruedas | NA | Silla de ruedas de transporte T100 | • Capacidad de peso: 90 kg• Peso neto: 10,2 kg• Estructura: Aluminio pintado• Características: Respaldo abatible y reposapiés ajustables en 3 posiciones.
Movilidad | andaderas | NA | Caminador HY5 (5 funciones) | • Capacidad de peso: 120 kg• Peso neto: 6,05 kg• Material: Aluminio y plástico PA6+GF10• Ruedas: 5” macizas.
Movilidad | andaderas | Caminador 4 Ruedas con Frenos Canasta y Asiento.jpg | Caminador con ruedas y asiento ajustable KA | • Capacidad de peso: 111 kg• Altura empuñadura: 80 cm a 95 cm• Estructura: Aluminio con alma de hierro y plegable.
Movilidad | andaderas | NA | Caminador con ruedas aluminio anodizado KPKA | • Capacidad de peso: 113 kg• Ruedas: 5" macizas• Estructura: Aluminio con alma de hierro y plegable.
Movilidad | andaderas | NA | Caminador un botón aluminio anodizado KA | • Capacidad de peso: 113 kg• Altura: 75 cm a 93 cm• Estructura: Aluminio con alma de hierro y mecanismo plegable (un botón).
Movilidad | andaderas | NA | Caminador doble botón aluminio anodizado K | • Capacidad de peso: 113 kg• Altura: 77 cm a 94 cm• Estructura: Aluminio con alma de hierro y mecanismo plegable de doble botón.
Movilidad | andaderas | NA | Caminador doble función KPKA sin ruedas | • Capacidad de peso: 113 kg• Altura: 75 cm a 92,5 cm• Estructura: Aluminio con alma de hierro y mecanismo plegable (paso a paso o estándar).
Movilidad | andaderas | NA | Caminador estándar doble función KA | • *(Nota: Asociado a Stand Up doble función)*• Capacidad de peso: 113 kg• Altura: 70 cm a 88 cm• Funciones: Para caminar y apoyarse para ponerse de pie.
Movilidad | andaderas | Andadera Paso a Paso Bronce.png | Caminador doble función anodizado color bronce | • Capacidad de peso: 113 kg• Altura: 77 cm a 96,5 cm• Estructura: Aluminio plegable, acabado anodizado bronce.
Movilidad | andaderas | NA | Caminador doble función anodizado gris con manillares TPR | • Capacidad de peso: 115 kg• Altura: 77 cm a 96,5 cm• Empuñaduras: Material TPR.
Movilidad | andaderas | NA | Asiento para caminador KP | • Capacidad de peso: 90 kg• Dimensiones del asiento: 40 cm x 23 cm• Material: Poliuretano (PU) y estructura de soporte en aluminio.
Movilidad | andaderas | NA | Aro para caminador KP | • Capacidad de peso: 90 kg• Ancho total: 56 cm• Material: Poliuretano (PU), ajuste a presión.
Movilidad | bastones y muletas | NA | Muleta convencional MUXY | • Capacidad de peso: 90 a 100 kg (según talla S, M, L)• Material: Aluminio anodizado gris• Altura ajustable en la parte inferior.
Movilidad | bastones y muletas | NA | Muleta canadiense adulto Comfort Plus MUNTE | • Capacidad de peso: 100 kg• Altura ajustable: 72 cm a 94 cm• Material: Aluminio anodizado con apoyo plástico.
Movilidad | bastones y muletas | NA | Muleta canadiense doble regulación Comfort Plus | • Capacidad de peso: 113 kg• Peso: 1 kg (por par)• Estructura: Aluminio anodizado (doble regulación superior e inferior).
Movilidad | bastones y muletas | NA | Bastón empuñadura en T ergonómico Comfort Plus | • Capacidad de peso: 125 kg• Peso neto: 0,3 kg• Material de empuñadura: Madera y PVC.
Movilidad | bastones y muletas | NA | Bastón cuello de cisne Comfort Plus | • Capacidad de peso: 125 kg• Peso neto: 0,3 kg• Material de empuñadura: Espuma, estructura de aluminio.
Movilidad | bastones y muletas | NA | Bastón cuatro apoyos base pequeña con linterna | • Capacidad de peso: 110 kg• Accesorios: Linterna escualizable y botón de alarma sonora• Base: Pequeña y fija.
Movilidad | bastones y muletas | NA | Bastón cuatro apoyos base pequeña empuñadura T | • Capacidad de peso: 113 kg• Material de la base: ABS + TPS (caucho termoplástico)• Estructura: Tubo de aluminio.
Movilidad | bastones y muletas | NA | Bastón cuello de cisne con correa | • Capacidad de peso: 113 kg• Material de la base: Hierro (base amplia estable)• Empuñadura: Espuma.
Movilidad | bastones y muletas | Baston 4 apoyo aluminio Bronce.png | Bastón cuatro apoyos Comfort Plus BAS4C | • Capacidad de peso: 125 kg• Peso neto: 0,76 kg• Material: Tubo de aluminio y empuñadura de espuma.
Movilidad | bastones y muletas | NA | Bastón plegable para invidente Comfort Plus | • Capacidad de peso: 100 kg• Altura total: 119 cm• Diseño: Caña plegable en aluminio anodizado y tapón giratorio.
Ayudas sanitarias | sanitarios portatiles/y elevadores | NA | Cómodo sanitario plegable con ruedas aluminio anodizado | • Capacidad de peso: 90 kg• Llantas: Macizas de 3”• Estructura: Aluminio anodizado.
Ayudas sanitarias | sanitarios portatiles/y elevadores | Silla Sanitaria Plegable con Ruedas.jpg | Cómodo sanitario plegable con ruedas acero pintado | • Capacidad de peso: 90 kg• Llantas: Macizas de 3”• Estructura: Acero pintado.
Ayudas sanitarias | sanitarios portatiles/y elevadores | NA | Cómodo sanitario plegable con ruedas aluminio pintado respaldo tela | • Capacidad de peso: 120 kg• Ruedas: 3,8” con extensión y freno• Respaldo en tela lavable.
Ayudas sanitarias | sanitarios portatiles/y elevadores | Silla Sanitaria Portatil Pleglable.jpg | Cómodo sanitario plegable aluminio | • Capacidad de peso: 90 kg• Estructura: Aluminio anodizado sin ruedas (tapón plástico)• Diseño: Plegable.
Ayudas sanitarias | sanitarios portatiles/y elevadores | NA | Elevador sanitario ES5000 | • Capacidad de peso: 100 kg.• Peso neto: 4,1 kg.• Dimensiones: 19 cm (alto) x 36 cm (ancho asiento) x 38 cm (profundidad).• Materiales: Base, tapa y aro en plástico; apoyabrazos abatibles en acero con pads en PU; soportes en aluminio.
Ayudas sanitarias | sanitarios portatiles/y elevadores | Elevador Sanitario con seguro y apoyabrazo.avif | Elevador sanitario con seguro y apoyabrazos Comfort Plus | • Capacidad de peso: 113 kg.• Dimensiones: 17 cm (altura total) x 20 cm (ancho interno) x 41 cm (profundidad total).• Material: Resina de Polipropileno (PP).• Ajuste: Seguro frontal mediante tornillo para fijación sin herramientas.
Ayudas sanitarias | silla de ducha | SILLA CON RESPALDO.jpg | Silla para ducha con pines | • Capacidad de peso: 90 kg.• Peso del equipo: 2,6 kg.• Dimensiones del asiento: 49 cm (ancho) x 37 cm (profundidad).• Rango de altura (asiento al piso): 43 cm a 52 cm.• Estructura: Aluminio (1,5 mm) desarmable por pines, base de polietileno de alta densidad.
Ayudas sanitarias | silla de ducha | SILLA CON APOYABRAZO Y RESPALDO.png | Silla para ducha con brazos Comfort Plus | • Capacidad de peso: 130 kg.• Peso del equipo: 3,2 kg.• Dimensiones del asiento: 40 cm (ancho) x 38-42 cm (profundidad).• Rango de altura (asiento al piso): 41 cm a 54 cm.• Estructura: Aluminio (1,13 mm) con brazos removibles y asiento en polietileno de alta densidad.
Ayudas sanitarias | NA | NA | Barras de seguridad Comfort Plus | • Información técnica no disponible en los extractos actuales del catálogo.
Ayudas sanitarias | NA | NA | Grúa hidráulica Comfort Plus | • Capacidad de peso: 180 kg.• Rango de elevación: 139 cm a 218 cm.• Estructura: Acero (4,55 mm de grosor) con mecanismo hidráulico.• Movilidad: 4 ruedas macizas de 4" (2 con freno).• Accesorios: Incluye arnés en tela impermeable de 92 x 45 cm.
Ortopedia | blanda | Rodillera Universal Talla Unica.avif | Rodillera ajustable talla universal | • Dimensiones: 27 cm (alto total) con orificio patelar de 4,5 cm de diámetro.• Material: Neopreno (caucho multidireccional recubierto en nylon poliéster).• Ajuste: Correas flexibles con cierre de contacto (velcro),.
Ortopedia | blanda | Cabestrillo Adulto Unisex Talla Unica.avif | Cabestrillo adulto azul | • Dimensiones del soporte: 40 cm (largo) x 19 cm (alto).• Material: Tela de algodón tipo dril en color azul, bondeado en poliéster.• Sistema de ajuste: Reatas y hebillas, con inmovilizador circular a la espalda.
Ortopedia | blanda | NA | Cabestrillo pediátrico | • Dimensiones del soporte: 30 cm (largo) x 15 cm (alto).• Material: Tela de algodón tipo dril (colores azul o rosado) y bondeado en poliéster.• Sistema de ajuste: Reatas y hebillas, con inmovilizador circular a la espalda.
Ortopedia | blanda | NA | Faja lumbosacra tipo CAMP Comfort Plus | • Rango de altura: 32 cm (tallas S-M) a 33 cm (tallas L-XL).• Perímetro de sujeción: 74 cm a 87 cm.• Refuerzo: 4 barras contorneadas de aluminio (27 cm de largo) en la zona posterior.• Material: Bondeado cocoa, Yersilon, resorte reforzado y velcros.
Ortopedia | blanda | NA | Faja abdominal Comfort Plus (20 cm) | • (Nota: El catálogo detalla modelos de 23 cm de alto, asumiendo esta medida).• Rango de altura: 23,5 cm.• Perímetro de sujeción: 58 cm a 94 cm (según talla).• Refuerzo: 3 barras plásticas de polipropileno.• Material: Elástico libre de látex, velcros y resorte reforzado.
Ortopedia | blanda | NA | Faja abdominal Comfort Plus (30 cm) | • Rango de altura: 30 cm.• Perímetro de sujeción: 58 cm a 93 cm (según talla).• Refuerzo: 3 barras plásticas de polipropileno posteriores.• Material: Elástico libre de látex, velcros y resorte reforzado.
Ortopedia | colchones y cojines | Colchon Antiescaras con Motor.webp | Superficie especial manejo de presión SEMPI KP (beige) | • Capacidad de peso: Hasta 130 kg.• Dimensiones de la superficie: 200 cm x 90 cm.• Tensión y Flujo: Bomba de 120V / 60 Hz, produce 5-7 Litros/minuto.• Rango de presión: 50 - 110 mmHg con ciclo de operación de 12 minutos.• Material: PVC grado médico (0,3 mm) con estructura de burbujas.
Cuidado Respiratorio | Terapia Respiratoria | NA | Espirómetro de uso dual | • Peso del equipo: 182 g.• Dimensiones: 151.7 mm (largo) x 58.5 mm (ancho) x 130.7 mm (alto).• Caudal inspiratorio/espiratorio: 600, 900 y 1200 cc/seg.• Función: Permite entrenamiento de resistencia ajustable tanto en inhalación como en exhalación,.
Cuidado Respiratorio | Terapia Respiratoria | NA | Espirómetro de inhalación | • Peso del equipo: 172 g.• Dimensiones: 168.9 mm (largo) x 72.5 mm (ancho) x 196.5 mm (alto).• Rango de medición de capacidad vital: 0 ml a 2500 ml.• Función: Expansión de músculos inspiratorios con indicador visual de flujo.
Cuidado Respiratorio | Terapia Respiratoria | NA | Aspirador de secreciones ADSC100 | • Límite de presión negativa: ≥ 0.07 MPa (525 mmHg).• Flujo del compresor: ≥ 16 l/min.• Capacidad del recipiente recolector: 1000 ml.• Nivel de ruido: ≤ 60 dB (A) a 1 metro.• Alimentación y uso: 120 V (60 Hz); ciclo intermitente (máx. 30 minutos continuos).
Cuidado Respiratorio | Oxigenoterapia | NA | Kit 1 cilindro 680 L | • Capacidad de oxígeno: 680 Litros.• Dimensiones del cilindro: 66 cm (alto) x 11 cm (diámetro).• Flujo: 0 - 15 Lpm, con presión de entrada de 2200 PSI.• Material: Aluminio.• Incluye: Carro de transporte, cilindro, regulador de reloj, acople y humidificador.
Cuidado Respiratorio | Oxigenoterapia | NA | Kit 2 cilindro 416 L | • Capacidad de oxígeno: 416 Litros.• Dimensiones del cilindro: 41 cm (alto) x 11 cm (diámetro).• Flujo: 0 - 15 Lpm, con presión de entrada de 2200 PSI.• Material: Aluminio.• Incluye: Cilindro MD15, maleta de transporte en tela y regulador.
Cuidado Respiratorio | Oxigenoterapia | NA | Regulador para válvulas GMR870 | • Flujo configurable: 0 - 15 Lpm.• Presiones: Entrada de 2200 PSI, salida calibrada a 50 PSI.• Conexión: Tipo Yugo con manómetro de reloj.• Material: Estructura de aluminio liviano con interior en cobre.
NA | NA | NA | Estuche con mascarilla RCP desechable GMD | • Dimensiones de mascarilla: 280 mm x 80 mm.• Materiales de la mascarilla: Pantalla en Polipropileno (PP) y válvula en Polietileno (PE).• Estuche: Fabricado en Náilon, mide 45 mm x 50 mm, tipo llavero.
NA | NA | NA | Pines GMD | • Material: Aleación de zinc.• Diseños: Variedad de órganos (cerebro, corazón, ojo, pulmones, riñón, útero), insignias médicas (ambulancia, jeringa, tubo de ensayo) y regiones de Colombia,,,.• Acabados: Esmaltados, tonos dorados y plateados,.
NA | NA | NA | Cuadernos GMD | • Dimensiones: 16,5 cm (ancho) x 23,5 cm (alto).• Capacidad: 120 hojas cuadriculadas en papel.• Cubierta: Pasta dura en cartón laminado.• Detalles: Argollados, con motivos de anatomía y sistema óseo, incluyen stickers y bolsillo interno,.
NA | NA | NA | Carpeta multimateria GMD | • Dimensiones: 16 cm (ancho) x 21 cm (alto).• Capacidad: 120 hojas cuadriculadas en papel.• Cubierta: Pasta dura en cartón laminado.• Mecanismo: Sistema de sujeción por 3 aros de 1 pulgada; incluye 4 separadores y stickers,.
NA | NA | NA | Lapiceros de hueso GMD | • Formato: Set conformado por 5 lapiceros,.• Diseños: Moldes anatómicos correspondientes a diversas partes del esqueleto humano (fémur, columna, etc.).• Material principal: Cubierta en plástico ABS.
NA | NA | NA | Lapiceros gel con motivos GMD | • Tinta: Punta en gel.• Material: Plástico ABS con cubierta superior en PET.• Detalles de diseño: Cada lapicero incluye en el tope una figura anatómica (ojo, riñón, cerebro o pulmón),.
NA | NA | NA | Relojes GMD | • Tipo de equipo: Reloj analógico de cuarzo, de bolsillo colgante para profesionales de la salud.• Sujeción: Broche metálico en la parte posterior.• Material exterior: Cubierta desmontable de látex/silicona, disponible en 9 colores,.
NA | NA | NA | Estuches para gel antibacterial GMD | • Material exterior: Cubierta en silicona flexible.• Capacidad y formato: Diseñado para cargar envases pequeños de gel; posee correa adaptable para colgar en mochilas.• Diseños 3D: Motivos de Cerebro, Pulmones o Corazón.
NA | NA | NA | Gafas de seguridad ajustables GMD | • Material del lente: Policarbonato (PC) resistente a impactos,.• Nivel de protección UV: 99,9 %.• Ergonomía: Brazos extensibles con 5 posiciones de ajuste de longitud.
NA | NA | NA | TOR 1K | • Pantalla: A color de 0.96 pulgadas.• Batería: 105 mAh, carga en 2 horas, duración de 5 a 8 días.• Funciones: Medición de frecuencia cardíaca, SpO2, presión arterial, temperatura corporal y sueño.• Conectividad y resistencia: Bluetooth 5.0, App Runmefit, 16 modos deportivos, protección IP68.
NA | NA | NA | TOR 3K | • Pantalla: A color de 1.69 pulgadas (rectangular).• Batería: 230 mAh, carga en 2.5 horas, duración de 6 a 13 días.• Funciones destacadas: SpO2, temperatura, monitor de sueño, alerta de frecuencia cardíaca estática alta, recordatorio de sedentarismo/agua.• Conectividad y resistencia: Bluetooth 5.0, 100 modos deportivos, medición índice MET, IP68.
NA | NA | NA | TOR 5K | • Pantalla: A color de 1.28 pulgadas (circular).• Batería: 180 mAh, carga en 2.5 horas, duración de 5 a 8 días.• Sensores: Fotoeléctrico, temperatura corporal y acelerómetro de 3 ejes.• Funciones: SpO2, FC, presión arterial, 100 modos deportivos, índice MET, IP68,.
NA | NA | NA | Accesorios para fonendoscopio Rappaport | • Referencia del catálogo: GMD50-RP-ARK.• Uso: Kit de repuestos compatibles con fonendoscopios modelo Rappaport de la marca GMD.
NA | NA | NA | Cámara de inflación en látex/PVC | • Referencia del catálogo: GMD20-T20RP.• Uso: Vejiga o cámara interna de repuesto para brazaletes de tensiómetros,.
NA | NA | NA | Manómetro para tensiómetro | • Referencia del catálogo: GMD20-AM.• Uso: Dial o reloj aneroide de repuesto para medición visual de la presión.
NA | NA | Pera para tensiometro.avif | Pera para tensiómetro con válvula metálica | • Referencia del catálogo: GMD20R-ST20.• Uso: Bulbo de insuflación manual; incorpora una válvula de liberación de aire metálica.
NA | NA | NA | Repuestos para muletas convencionales | • Opciones de recambio: Apoyos axilares, apoyos manilares y tapones de base.• Presentación: Se venden en paquetes de 6 unidades cada uno.
NA | NA | NA | Regatón para bastón de un apoyo | • Referencia del catálogo: KP4-1T.• Uso: Tapón de caucho inferior para brindar tracción y estabilidad al bastón.• Presentación: Paquetes por 4 unidades.
• Referencia del catálogo: GMD50-RP-ARK.• Uso: Kit de repuestos compatibles con fonendoscopios modelo Rappaport de la marca GMD.
• Referencia del catálogo: GMD20-T20RP.• Uso: Vejiga o cámara interna de repuesto para brazaletes de tensiómetros,.
• Referencia del catálogo: GMD20-AM.• Uso: Dial o reloj aneroide de repuesto para medición visual de la presión.
• Referencia del catálogo: GMD20R-ST20.• Uso: Bulbo de insuflación manual; incorpora una válvula de liberación de aire metálica.
• Opciones de recambio: Apoyos axilares, apoyos manilares y tapones de base.• Presentación: Se venden en paquetes de 6 unidades cada uno.
• Referencia del catálogo: KP4-1T.• Uso: Tapón de caucho inferior para brindar tracción y estabilidad al bastón.• Presentación: Paquetes por 4 unidades.